Опросный лист для заказа термочехлов ФАИРТЕК®

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация |  |  |
| Контактное лицо / контакты |  |  |
| Название объекта |  |  |
| Шифр проекта / № опросного листа |  |  |
| Зона установки | Взрывоопасная | Общепромышленная |
| Назначение | Негорючий НГ (высокотемпературный – до +900°С) | Противопожарный |
| Наличие вибрации | Да Нет Уровень и/или частота вибрации, регулярность: |  |
| Абсолютный минимум температуры наружного воздуха (-60 °С по умолчанию) |  |  |
| Температура рабочей среды |  |  |
| Количество термочехлов |  |  |
| 2. Описание оборудования, размещаемого в термочехле |  |  |
| - Наименование прибора и комплектация: вентильные блоки, краны, задвижки, бобышки, патрубки, фланцы и т.д. - Наименование привода, габаритные размеры - Наименование арматуры размещенной в термочехле и параметры: Ду (Dn) / Pу (Pn), наружный диаметр фланцев и толщина. При наличии арматуры приложить эскиз с габаритными и присоединительными размерами, указать зону обогрева, по возможности предоставить 3D модель оборудования. Пример заполнения: 1) датчик давления Emerson, модель 3051S со встроенным ЖК индикатором; 2) вентильный блок, модель 306; 3) мембрана AWG | 1) 2) 3) |  |
| Способ установки | На фланце — диаметр фланца (наружный) ____________мм На бобышке — диаметр бобышки (наружный) __________мм На трубе — диаметр трубы (наружный) __________мм Прочее ________________________________________________ |  |
| Дополнительно |  |  |
| 3. Обогрев |  |  |
| Обогрев термочехла | Без обогрева Саморегулирующийся греющий кабель (по умолчанию) Другое (указать) _________________________________ |  |
| Требование к температуре внутри термочехла при обогреве(по умолчанию от 10 до 20 °С) | От______________ до_______________ °С |  |
| Обогрев импульсных трубок (опросный лист для обогрева импульсных трубок ИМПЛАЙН заполняется отдельно) | Количество ____________________________________________шт Длина _________________________________________________мм Диаметр _______________________________________________мм Без обогрева Термочулок Предизолированная импульсная трубка ИМПЛАЙН с электрообогревом |  |
| 4. Конструктивные особенности термочехла |  |  |
| Смотровое окно | Без окна С окном, габариты ВхШ _____х_____мм Прозрачное без открывания Прозрачное с открыванием Глухое (по умолчанию) |  |
| Подключение к питанию системы электрообогрева | Соединительная коробка (по умолчанию) Закрепить соединительную коробку на корпусе термочехла Длина кабеля питания от термочехла (по умолчанию длина 1 м) _________м Вилка |  |
| Кабель питания для системы электрообогрева | Марка кабеля или внешний диаметр__________________________ Марка металлорукава______________________________________ Ду / Наружный диаметр металлорукава _____________________мм |  |
| Надпись на маркировочной пластине |  |  |
|  | Дата заполнения: |  |

Пример эскиза, прилагаемого к опросному листу (по возможности).